走廊屏参数

1.显示类型：LED点阵；双面Φ3.75mm，可显示2行*8个汉字；静电等级：±15KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

2.护士位置显示：可显示护士进入的房间位置；

3.时间显示：支持5种显示时间信息模式；

4.呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，可显示2行*8个汉字，支持多条呼叫信息显示；

5.待机信息显示：待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容；

6.提供所投型号软件著作权证书复印件（著作权需注明型号）

7、质保期三年

8、总共4台，按单价报价